Desenho de personagem de desenho animado

Descrição gerada automaticamente com confiança média

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO USO DO ELETROCAUTÉRIO

Ismael Carlos Santos Rodrigues 1

Luís Antonio Danrley de Jesus Costa dos Santos 2

Tayanne Rodrigues Ribeiro 3

Adilelson Lopes Costa Júnior 4

Danyele Viana Costa 5

1 Enfermeiro, UBS Bacelar Viana, mael.carlos1@outlook.com

2 Enfermeiro, Vigilância em Saúde, Pr.danrley15@gmail.com

3 Enfermeira, Esp. em Saúde da Família, HU-Materno Infantil, tayanneribeiro6@gmail.com

4 Graduando em Enfermagem, IESF, [kalau.ruge@gmail.com](mailto:kalau.ruge@gmail.com)

5 Graduando em Enfermagem, IESF, vianadan304@gmail.com

INTRODUÇÃO: O enfermeiro como profissional indispensável no centro cirúrgico, tem sua função na organização e utilização das tecnologias nesse ambiente, cabendo-lhe a prestação de assistência de forma planejada, efetivando implementações de cuidados integrados aos pacientes. Diante dos insumos tecnológicos do Centro Cirúrgico, o Eletrocautério assume um papel importante nos processos de coagulação, dissecção e figuração por meio de corrente elétrica. Esse equipamento possui configurações como: sistema monopolar constituído de eletrodos separados, e o bipolar com eletrodos duplo, porém próximos. Sobretudo, há necessidade de se conhecer mais sobre os procedimentos, tempos cirúrgicos, tecnologias e a promoção de assistência integral e humanizada, destacando a utilização do Eletrocautério em vista da prevenção de iatrogenias. OBJETIVOS: Conhecer os riscos e complicações no uso do Eletrocautério; abordar formas preventivas no uso do bisturi elétrico; Apresentar método de preparo para uso do Eletrocautério. MÉTODOS: Revisão de literatura com artigos publicados nas bases dados: SCIELO, LILACS, BVS, usando os descritores: Eletrocautério; Enfermagem Cirúrgica. Foram encontrados 13 artigos e usado 11 artigos, proveniente dos últimos dez (10) anos 2009 a 2019. Critério de inclusão foram artigos na língua portuguesa, que estivessem no período e respondessem os objetivos. Foram excluídos os que não apresentaram os critérios citados. RESULTADOS: Neste estudo foi possível observar complicações no uso do bisturi elétrico como queimadura, explosões e problemas à saúde profissional como irritação e riscos de neoplasias. A assistência aos meios preventivos a essas complicações está em orientar a retirada de adornos, adesão adequada da placa dispersiva, confirmação da potência elétrica usada, posição correta do paciente na mesa operária. Sobretudo, o método de preparo está relacionado os aspectos como a verificação do melhor local para inserção da placa, a qual deve ser aderida de forma completa ao corpo do paciente e próximo ao sitio cirúrgico, usando gel condutor se a placa for de aço; assepsia do local com retirada de pelos, mantendo o local seco; cuidados com equipamentos que devem estar distantes da placa, a exemplo disso os eletrodos de ECG; averiguação da carga usada na cirurgia, assegurando qualidade no procedimento; avaliação dos cabos do aparelho antes do procedimento. CONCLUSÃO:  Portando, nesse trabalho foi possível constatar que o uso inadequado do Eletrocautério promove sérias problemáticas tanto aos paciente como aos profissionais, e que a implantação de uma assistência preventiva a essas complicações pode diminuir os riscos ao paciente e promover a segurança do mesmo, entretanto para a efetivação de uma adequada assistência necessita-se de conhecimento por parte do profissional dando ênfase a reciclagem, treinamento profissional sobre o assunto, o que estabelece uma melhor assistência.

Palavras-chaves: Enfermagem Cirúrgica; Eletrocautério.