      DETECÇÃO DE PARTÍCULAS VIRAIS DE CORONAVÍRUS NA ATMOSFERA DE AMBIENTES HOSPITALARES

Introdução: A contaminação do ar em ambiente hospitalar é um problema complexo que foi evidenciado pela crise decorrente da pandemia. As unidades hospitalares em seu processo histórico de surgimento no Brasil podem ter diferentes caracterísitas estruturais, fato que torna desafiador a inserção de medidas regulatórias de processso de infraestrutua que promova a redução das infecções nosocomiais. Objetivos: Esse estudo buscou identificar por meio da Amostragem Atmosférica, partículas virais dispersas no ar em ambientes hospitalares. Métodos: A coleta de ar foi realizada entre abril e agosto de 2022, em dois hospitais da rede privada e pública do Rio de Janeiro. Utilizou-se um amostrador atmosférico desenvolvido no Instituto de Pesquisas Biomédicas do Hospital Naval Marcílio Dias, com análise no Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz pelas técnicas RT-PCR. O equipamento opera acoplado em bomba de vácuo contínuo com vazão mínima de 28.3 LPM. Após a captação o fluxo de ar é direcionado para uma câmara contendo o líquido onde ocorre o aprisionamento das partículas. O teste de eficácia para captura de partículas virais foi realizado nas dependências do Laboratório de Sarampo e Vírus Respiratórios do Instituto Oswaldo Cruz, em cabine de fluxo laminar durante manipulação de amostras positivas cedidas pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Para detecção de partículas virais foi utilizada técnica de RT-PCR. A referida invenção foi amplamente aplicada no período pós-pandemia permite a rastreabilidade de fatores associados a infecção nosocomial. A amostragem realizada no presente trabalho consistiu em coleta por 5 minutos em diferentes áreas das insitutições. O projeto foi avaliado em Comitê de Ética em Pesquisa 50924021.6.0000.5248, 50924021.6.3001.5533 e 50924021.6.3002.5279. Resultados: Das 40 amostras realizadas, 5 foram positivas para SARS-CoV-2 para pelo menos um alvo (E) com Ct entre 27 e 38. Constatou-se que apesar das medidas para evitar dispersão de partículas virais o ambiente hospitalar está propenso a ter tais microrganismos em cargas suficientes para provocar infecção. Considerações finais: A atmosfera contaminada representa risco aos trabalhadores da saúde e aos usuários desses serviços, sendo importante a adoção de medidas preventivas respiratórias, de controle e acompanhamento, para proteger essa população e reduzir a transmissão nosocomial. A ampliação de pesquisas sobre a biodiversidade dispersa na attmosfera interna de hospitais pode representar um importante avanço para redução do custo operacional de unidades de saúde, melhoria do atendimento prestado sobretudo melhor prognóstico do usuário.
Palavras-chave: Pandemias. Coronavírus. Saúde do Trabalhador. Amostras de Ar. Aerossol Respiratório.