ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA DO CHAFARIZ DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI: riscos e implicações para a saúde pública

Maria Raylane de Sousa Calaço:

Maria Clara Alves da Silva

Guilherme Antônio Lopes de Oliveira3

RESUMO

Resumo: Introdução: O acesso à água potável é essencial para a saúde humana e para a prevenção de doenças transmissíveis, principalmente gastrointestinais. Ambientes com grande fluxo de pessoas, como a Rodoviária Municipal de Piripiri, apresentam risco potencial de contaminação da água, afetando moradores e visitantes. Avaliar a qualidade da água nesses locais é fundamental para identificar riscos e subsidiar medidas de proteção à saúde pública, além de possibilitar intervenções que minimizem a exposição da população a microrganismos patogênicos. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da água distribuída na rodoviária por meio de análises físico-químicas e microbiológicas, comparando os resultados com os limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e discutindo implicações para a saúde da população, considerando a relevância do monitoramento em locais de grande circulação. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, descritivo e analítico. Foram coletadas amostras de água entre janeiro e julho de 2025, analisadas quanto a pH, turbidez, cloro residual livre e presença de coliformes totais e Escherichia coli. Entre janeiro e junho de 2025, foram coletadas amostras de água em chafarizes previamente higienizados, acondicionadas em sacos estéreis e transportadas sob refrigeração. Realizaram-se análises físico-químicas (pH, cloro residual livre e turbidez) com kits ALFAKIT® e microbiológicas com Colipaper®, incubadas a 36 °C por 24 h para detecção de coliformes totais e E. coli. Resultados e discussão: As análises mostraram pH abaixo do recomendado (5,0–5,5), turbidez de 0 NTU e ausência de cloro residual livre, indicando risco à saúde devido à possível presença de microrganismos patogênicos. Coliformes totais foram detectados em janeiro e abril, enquanto Escherichia coli não foi encontrada. A baixa turbidez facilita a desinfecção, mas a ausência de cloro residual compromete a eliminação de patógenos e aumenta a probabilidade de transmissão de doenças gastrointestinais. Esses resultados evidenciam a necessidade de manutenção adequada dos reservatórios e adoção de práticas de desinfecção, reforçando a importância de políticas públicas de saneamento. Intervenções em água, saneamento e higiene são fundamentais para reduzir a mortalidade e a morbilidade associadas a doenças gastrointestinais, promovendo segurança à população e proteção da saúde pública. Conclusão: O estudo reforça a importância do monitoramento  contínuo da qualidade da água em locais com grande circulação de pessoas. Garantir água potável e segura é crucial para a prevenção de doenças, proteção da saúde pública e promoção de um ambiente saudável. Os achados destacam a necessidade de ações coordenadas entre gestores e população, alinhadas a políticas de saneamento e manutenção dos sistemas de distribuição de água em Piripiri, além de programas educativos que envolvam a comunidade na preservação da qualidade da água e na adoção de práticas de higiene adequadas.

Palavras-chave: “água”; “monitoramento de água” ; “água potável”.

1 INTRODUÇÃO

A ingestão de água é essencial para o organismo, representando entre 50% e 70% do peso corporal e participando de diversas funções vitais. Ela atua como solvente, transporta nutrientes e toxinas, auxilia na eliminação de produtos metabólicos e regula a temperatura corporal por meio da redistribuição de calor e da transpiração. O equilíbrio hídrico, mantido entre ingestão e perdas, é fundamental para o bom funcionamento dos sistemas cardiovascular, renal e digestivo, além de garantir desempenho físico e cognitivo adequado (García et al., 2025).

Segundo Silva et al. (2024), beber água contaminada é um dos maiores fatores de risco para o surgimento de doenças diarreicas, que ainda preocupam bastante a saúde pública em países em desenvolvimento. A ausência de saneamento e de fornecimento seguro faz com que muitas famílias dependem de fontes alternativas, como poços, que têm maior chance de estarem contaminados. Essa situação favorece a propagação de infecções, atingindo tanto adultos quanto crianças e levando, todos os anos, milhares de crianças à morte.

Nessa ótica, um dos patógenos mais comuns são os coliformes totais e a Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria naturalmente presente no intestino de animais de sangue quente, incluindo humanos e ruminantes como bovinos, ovinos e caprinos. A maioria das cepas é inofensiva, mas algumas desenvolveram combinações específicas de características de virulência, formando virótipos capazes de causar diarreia em humanos. Esses virótipos, conhecidos como E. coli diarreagênica, incluem ETEC, EPEC, EHEC, EAEC, EIEC e DAEC, e embora possam estar presentes em animais, tornam-se patogênicos quando transmitidos aos humanos pela via digestiva ( Aditya et al., 2023).

A água potável é um direito humano fundamental e integra o ODS 6 da Agenda 2030, que busca garantir acesso universal e gestão sustentável da água. A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) estabelece ações para assegurar água em quantidade e

qualidade adequadas, e programas como o Vigiagua, por meio do Sisagua, monitoram a qualidade da água e ajudam a gerenciar os riscos à saúde da população (Mata et al., 2024).

A água da rodoviária, por estar em um local de grande movimento, pode oferecer riscos à saúde se estiver contaminada, aumentando casos de doenças gastrointestinais. Por isso, é importante avaliar sua qualidade regularmente e adotar medidas de prevenção para proteger a saúde pública.

2 OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade da água utilizada na Rodoviária Municipal em Piripiri-PI, por meio de análises físico-químicas e microbiológicas, confrontando os resultados com os limites da Portaria GM/MS nº 888/2021, a fim de identificar possíveis inconformidades e discutir implicações para a saúde pública.

3 MÉTODO

Este é um estudo observacional e descritivo experimental e quantitativo. A pesquisa foi desenvolvida no município de Piripiri, Piauí, localizado a 166 km da capital Teresina, o qual possui população estimada em 65.538 habitantes (IBGE, 2022). As amostras de água foram coletadas no mercado público municipal, abastecido por um poço artesiano situado na região central da cidade.

As coletas ocorreram entre janeiro e junho de 2025. Inicialmente, procedeu-se à higienização dos chafarizes com detergente neutro e esponja, seguida de flambagem e desinfecção com gaze embebida em álcool 70%. Após esse processo, as torneiras dos  chafarizes permaneceram abertas por 2 minutos e, em seguida, as amostras foram acondicionadas em sacos estéreis, devidamente lacrados, identificados e transportados em caixa térmica sob refrigeração até o local de análise.

As determinações físico-químicas e microbiológicas foram realizadas com reagentes e equipamentos da marca ALFAKIT®. A análise do potencial hidrogeniônico (pH) foi conduzida em campo, utilizando indicadores específicos fornecidos pelo kit. Para tal, coletaram-se 5 mL da amostra em recipiente estéril, aos quais foi adicionada uma gota da solução indicadora de pH, promovendo agitação para observar a mudança de cor correspondente ao valor obtido.

A quantificação do cloro residual livre (CRL) foi realizada mediante a transferência de 5 mL da amostra para uma cubeta, seguida da adição de 10 gotas do reagente CRL1 e posterior dissolução de uma medida padrão do reagente CRL2. O resultado foi interpretado por leitura colorimétrica.

A turbidez foi avaliada por meio de comparação com o Disco de Secchi, confeccionado em acrílico e dividido em quadrantes pretos e brancos, permitindo melhor visualização sob diferentes condições de luminosidade.

Para a análise microbiológica, utilizou-se o kit Colipaper®, composto por cartelas contendo meio de cultura em gel desidratado. As amostras foram manipuladas próximas à chama do bico de Bunsen, a fim de reduzir riscos de contaminação cruzada. Em seguida, as cartelas foram postas em contato com as amostras até a completa umidificação e incubadas em estufa a 36 ºC por 24 horas. A leitura foi realizada considerando a coloração apresentada: o surgimento de manchas ou pontilhados azul-violetas indicou presença de Escherichia coli, enquanto a tonalidade vermelha a rosada sinalizou a presença de coliformes totais, sendo os resultados expressos em UFC/100 mL.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados adquiridos para os parâmetros físico-químicos e microbiológicos das amostras de água coletadas entre os meses de janeiro, fevereiro, maio, junho e julho de 2025 na Rodoviária Municipal em Piripiri. A Tabela 01 consolida os dados e os compara com as diretrizes de potabilidade definidas na Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Tabela 01. Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas das amostras de água compiladas no chafariz da rodoviária entre janeiro e julho de 2025 na Rodoviária Municipal de Piripiri.

| DATA DAS COLETAS | 30/01/2025 | 24/02/2025 | 01/04/2025 | 20/06/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO |  |  |  |  |
| pH (6 a 9) | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
| Turbidez (VMP¹ 5uT²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloro residual livre (0,2 a 5mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS |  |  |  |  |
| Coliformes totais (Ausente) | PRESENTE | AUSENTE | PRESENTE | AUSENTE |
| Escherichia coli (Ausente) | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |

Fonte: autoria própria, (2025). ¹Valor máximo permitido; ²Unidade de Turbidez.

O acesso à água potável e ao saneamento é fundamental para a saúde e o desenvolvimento humano. No entanto, cerca de 2 bilhões de pessoas não possuem água potável em casa e 3,6 bilhões carecem de saneamento básico, sendo que 494 milhões ainda realizam suas necessidades a céu aberto, especialmente em áreas rurais. Como consequência, 2,3 bilhões necessitam de serviços básicos de higiene, e 28% da população mundial não dispõe de instalações adequadas para lavar as mãos em casa (OMS, 2021, apud Chamy et al., 2023).

Conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, a água destinada ao consumo humano deve apresentar pH entre 6,0 e 9,0, garantindo a potabilidade e reduzindo riscos à saúde e à rede de distribuição (Brasil, 2021). Entretanto, as medições realizadas no estudo apresentaram valores entre 5,0 e 5,5, caracterizando episódios de acidificação nos meses de janeiro, fevereiro e junho. Essa condição pode indicar desequilíbrios na qualidade da água, tornando necessária maior atenção no monitoramento e na adoção de medidas corretivas para assegurar a segurança do consumo.

A turbidez, indicador da presença de partículas em suspensão, muitas vezes provenientes de efluentes domésticos ou industriais, pode ser reduzida por sedimentação. Níveis baixos facilitam a desinfecção ao reduzir o “efeito barreira” que protege microrganismos patogênicos, enquanto valores elevados podem indicar falhas no tratamento, baixa qualidade da água na fonte ou acúmulo de sedimentos e biopelículas nos sistemas de distribuição (Mata et al., 2024). Nas análises, a turbidez foi de 0 NTU nos meses avaliados, indicando ausência de partículas detectáveis; entretanto, esse resultado não garante a ausência de microrganismos ou substâncias dissolvidas, sendo necessária a desinfecção para assegurar a potabilidade (Brasil, 2021).

A análise química revelou ausência de cloro residual livre, essencial para a desinfecção e prevenção da proliferação de microrganismos como coliformes totais e Escherichia coli . A água contaminada favorece a disseminação de doenças gastrointestinais infecciosas, transmitidas principalmente pela via fecal-oral, que podem afetar humanos e animais por meio da água e alimentos contaminados. Intervenções em água, saneamento e higiene são, portanto, fundamentais para reduzir a mortalidade e a morbilidade associadas a essas infecções (Wandera et al., 2022).

De acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021, a concentração mínima de cloro residual livre deve ser de 0,2 mg/L após 30 minutos de contato com a água. Esse parâmetro garante a eficácia da desinfecção, promovendo a eliminação de bactérias, vírus e protozoários patogênicos, além de prevenir possíveis recontaminações ao longo da rede de distribuição. Assim, a manutenção desse residual mínimo de cloro constitui uma medida essencial para assegurar a potabilidade da água e a proteção da saúde pública (Brasil, 2021).

Nas amostras analisadas, foram detectados coliformes totais nos meses de janeiro e abril, indicando possível contaminação da água. Na última coleta, esses microrganismos não foram encontrados, sugerindo melhora na qualidade microbiológica e eficácia do tratamento ou manutenção da rede de abastecimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidencia a relevância do monitoramento contínuo dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água distribuída na Rodoviária Municipal de Piripiri, considerando o intenso fluxo de pessoas, tanto moradores quanto visitantes, e o uso frequente desse recurso para a preparação de alimentos e higiene dos produtos comercializados. Os resultados microbiológicos reforçam a necessidade de manutenção adequada dos reservatórios e da adoção de práticas de desinfecção, já que a presença de contaminantes em águas de uso coletivo representa um risco significativo à saúde pública.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a implementação de medidas de vigilância mais rigorosas, alinhadas às políticas públicas de saneamento e saúde, bem como o fortalecimento das ações de fiscalização e educação sanitária. A participação ativa da população, aliada à responsabilidade dos gestores locais, é fundamental para garantir que a qualidade da água ofertada esteja em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente.

Além disso, este estudo contribui como subsídio científico para futuras pesquisas voltadas à qualidade da água em ambientes de grande circulação populacional, podendo auxiliar no desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle de surtos de doenças de veiculação hídrica. Ressalta-se ainda que garantir o acesso à água potável e segura constitui não apenas um direito humano básico, mas também uma condição essencial para a promoção da saúde coletiva, a redução de desigualdades e a construção de um futuro mais justo, saudável e sustentável para a comunidade de Piripiri.

REFERÊNCIAS

ADITYA, A.; TABASHSUM, Z.; ALVARADO MARTINEZ, Z.; WEI TUNG, C.; SUH, G.; NGUYEN, P.; BISWAS, D. Diarrheagenic Escherichia coli and their antibiotic resistance patterns in dairy farms and their microbial ecosystems. Journal of Food Protection, v. 86, n. 3, p. 100051, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfp.2023.100051.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 maio 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm-ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-319469151. Acesso em: 7 set. 2025.

CHAMY, M. N. C. L. Microbiological and antimicrobial evaluation of drinking water consumed by residents of floating houses. Ambiente & Água, v. 18, n. 1, e3153, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1809-4392202401583. Acesso em: 7 set. 2025.

FERNÁNDEZ-GARCÍA, J. M.; GARCÍA-VALLEJO, O.; LÓPEZ-SOBALER, A. M.; MARTÍN-SALINAS, C.; GONZÁLEZ-GROSS, M.; URRIALDE, R. Hidratación y aguas minerales naturales: una revisión sobre la importancia para la salud del aporte de agua y los minerales [Hydration and natural mineral water: a review on the importance of water and mineral intake for health]. Semergen, v. 51, n. 4, p. 102441, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.semerg.2024.102441.

MATA, M. M. DA; et al. Qualidade e acesso à água para consumo humano: um olhar sobre o estado do Amazonas, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 29, n. 8, p. e05442023, ago. 2024.

SILVA, I. A. DA; et al. Estudo de Escherichia coli, EPEC, ETEC e STEC, em água oferecida em escolas de um município com baixo índice de desenvolvimento humano no estado do Maranhão, Brasil. Revista Ambiente & Água, v. 19, p. e3002, 2024.

WANDERA, E. A.; MURIITHI, B.; KATHIIKO, C.; et al. Impact of integrated water, sanitation, hygiene, health and nutritional interventions on diarrhoea disease epidemiology and microbial quality of water in a resource-constrained setting in Kenya: a controlled intervention study. Tropical Medicine & International Health, v. 27, n. 8, p. 669-677, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1111/tmi.13793.

Titulação máxima – Instituição. Exemplo: Graduando em Enfermagem – Christus Faculdade do Piauí

2

3Doutor em Biotecnologia, Professor da Christus Faculdade do Piauí